## Sheet1
Test | Tube | Remarks | Minimum Sample Volume (Pipetting Volume) in µl | Required Dead Volume in µl | Gruppe
Anti Xa Heparinmonitoring | Gerinnung | Genau 4h nach Lovenoxgabe! (Oder mit ges. Gerinnung) | 10 |  | Coagulation
AT III | Gerinnung |  | 21 |  | Coagulation
D-Dimer | Gerinnung |  | 15 | 100 | Coagulation
Fibrinogen | Gerinnung |  | 10 |  | Coagulation
Gerinnungsfaktor XII (12) | Gerinnung |  | 4 | 100 | Coagulation
Gerinnungsfaktor XIII (13) | Gerinnung |  | 20 | 100 | Coagulation
Gerinnungsfaktor II (2) | Gerinnung |  | 5 | 100 | Coagulation
Gerinnungsfaktor V (5) | Gerinnung |  | 5 | 100 | Coagulation
Gerinnungsfaktor VII (7) | Gerinnung |  | 5 | 100 | Coagulation
Gerinnungsfaktor X (10) | Gerinnung |  | 5 | 100 | Coagulation
Gerinnungsfaktor VIII (8) | Gerinnung |  | 15 | 100 | Coagulation
Gerinnungsfaktor IX ( 9) | Gerinnung |  | 15 | 100 | Coagulation
Gerinnungsfaktor XI (11) | Gerinnung |  | 15 | 100 | Coagulation
Protein C | Gerinnung | Nur Mo-Fr. | 15 | 100 | Coagulation
Protein S free | Gerinnung | Nur Mo-Fr. | 21 | 100 | Coagulation
Protein S-Aktivität | Gerinnung | Wird nur 1xWoche bestimmt, sonst im ZL tiefgekühlt | 25 | 100 | Coagulation
PTT | Gerinnung |  | 50 | 100 | Coagulation
PZ (inkl. INR) | Gerinnung |  | 50 | 100 | Coagulation
ROTEM (spez. Fibrinmessung) | Gerinnung | 3ml Gerinnungsröhrchen - gefüllt bis zur Markierung! | 3000 |  | Coagulation
Thrombinzeit (TZ) | Gerinnung |  | 50 |  | Coagulation
von-Willebrand-Faktor Antigen und Aktivität | Gerinnung |  | 30 | 100 | Coagulation
Aszites Punktat (Leukos + Differenzierung) | EDTA | Entnahmeort eingeben Vorgehen siehe extra Zettel | 200 | 160 | Hematology
Leukozytentypisierung | EDTA | Tel. Ankündigen inkl. Fragestellung | 526 | 270 | Hematology
Thrombozyten im Citratblut | Gerinnung |  | 160µl wird für Analyse benötigt - bitte ein von der Menge passendes Citratröhrchen bis zur Markierung füllen |  | Hematology
Hämoglobinvarianten | EDTA |  | 146 | 270 | Hematology
Leukozyten im Pleura- oder Pericardpunktat | Weiße Eprovette EDTA für Zellzählung | immer Punktat in weißer Eprovette sowie Punktat im EDTA Röhrchen (für Leuko Best.) FRISCH! CAVE: bei Anforderung kommen 3 Etikette heraus (siehe extra Zettel) | 200 | 160 | Hematology
Amylase im Harn | Harnröhrchen ohne Additive |  | 4 | 50 | Urinalysis
Kreatinin im Harn | Harnröhrchen |  | 2 | 100 | Urinalysis
Kupfer im 24h-Harn | Harnröhrchen | Angabe der gesamelten Harnmenge in 24h mit 1ml Harn ins ZL - Keine Konservierung (wird 1x die Woche gemacht) | 50 | 500 | Urinalysis
Beta-2-Mikroglobulin im Harn | Harnröhrchen ohne Additive |  | 50 | 100 | Urinalysis
Albumin im Harn |  |  | 100 | 100 | Urinalysis
Gesamtprotein im Harn |  |  |  |  | Urinalysis
Harnproteinmuster (Albumin, Alpha1-Mikroglobulin, Alpha2-Makroglobulin, IgG und Kreatinin im Harn) | Harnröhrchen |  | 323 | 100 | Urinalysis
Antihyptertensiva im Harn | Harnröhrchen |  |  |  | Urinalysis
Drogennachweis im Harn | Harnröhrchen | Möglichst am 1. LT und erster Harn | 500 | 750 | Urinalysis
Katecholamine im Harn mit Konservierung | Dunkles Sammelgef. mit Konserv.mittel, im ZL holen | Tel. Rüspr. bzgl der Menge des Konservierungsmittel (Eisessig) → auf 300ml Harn ca. 5ml Eisessig | 3000 | 4500 | Urinalysis
Osmolarität im Harn | Harnröhrchen | Außerhalb Routinezeiten bitte Formular "Zuweisung zur Messung der Osmolarität im Serum/Harn außerhalb Routinezeiten" verwenden. | 200 | 100 | Urinalysis
Alpha-1 Antitrypsin | Heparin-Plasma |  | 9 | 50 | Immunology
Cytomegalie AK (IgG, IgM) | Serum | Pipettiermenge je Parameter | 150 | 100 | Infectious Diseases
Hepatitis B c-AK (IgM / IgG) | Serum |  | 300 | 100 | Infectious Diseases
Hepatitis B e-AK / AG | Serum |  | 300 | 100 | Infectious Diseases
Hepatitis B s-Antigen | Serum |  | 200 | 100 | Infectious Diseases
Hepatitis B s-Antikörper | Serum |  | 150 | 100 | Infectious Diseases
Hepatitis A-IgG / IgM | Serum |  | 150 | 100 | Infectious Diseases
Hepatitis C-AK IgG/IgM | Serum |  | 150 | 100 | Infectious Diseases
Hepatitis Serologie | Serum | V- Ärzten gew. US → Unterschrift 1x volles Serum-Röhrchen | 1500 | 100 | Infectious Diseases
HIV-AK | Serum |  | 150 | 100 | Infectious Diseases
Herpes (HSV) - AK (IgG / IgM) im Blut | Serum | Befund nach 1 Woche |  |  | Infectious Diseases
Herpes (HSV) - AK (IgG / IgM) im Abstrich (Schnellt.) | Transwab Abstrich v. Kinderambulanz | Keinen normalen BAK Abstrich vernwenden! |  |  | Infectious Diseases
Sars COV-2 Antikörper | Serum |  | 150 | 100 | Infectious Diseases
Toxoplasmose AK (IgG +IgM) | Serum |  | 300 | 100 | Infectious Diseases
Varicellen IgG, IgM | Serum |  |  |  | Infectious Diseases
Ammoniak (= NH³) | EDTA-Vollblut | SOFORT auf Eis legen und versenden | 17 | 50 | Clinical Chemistry
Albumin im Serum | Heparin-Plasma |  | 2 | 50 | Clinical Chemistry
Aldolase | Heparin-Plasma |  | 400 | 0 | Clinical Chemistry
Alkalische Phosphatase | Heparin-Plasma |  | 2.8 | 50 | Clinical Chemistry
Alkoholspielgel | Heparin-Plasma |  | 4 | 50 | Clinical Chemistry
Amylase im Blut | Heparin-Plasma |  | 4 | 50 | Clinical Chemistry
ASL-Antistreptolysin- Titer | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Bilirubin direkt | Heparin-Plasma | Optimal wäre Lichtschutz des Röhrchens | 6.7 | 50 | Clinical Chemistry
Bilirubin gesamt | Heparin-Plasma | Optimal wäre Lichtschutz des Röhrchens | 2 | 50 | Clinical Chemistry
Blutzucker enzymatisch | Heparin-Plasma | Bei Einzelabnahme im gelben Röhrchen | 2 | 50 | Clinical Chemistry
Caeruloplasmin | Heparin-Plasma |  | 15 | 100 | Clinical Chemistry
Cholesterin | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Cholinesterase | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Clinical Chemistry
CKMB = CreatinKinase Isoenzym MB | Heparin-Plasma |  | 5 | 100 | Clinical Chemistry
CPK = CK | Heparin-Plasma |  | 2.8 | 100 | Clinical Chemistry
CRP | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Cystatin C | Heparin-Plasma | Nur Mo. - Fr. Im Harn nicht möglich | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Serum-Eisen | Heparin-Plasma |  | 8.5 | 100 | Clinical Chemistry
Transferrinsättigung | Heparin-Plasma | Berechnete Analyse (Serum-Eisen und Transferrin anfordern) | 0 | 0 | Clinical Chemistry
Ferritin | Heparin-Plasma |  | 10 | 100 | Clinical Chemistry
Transferrin | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Clinical Chemistry
Freies Hämoglobin | Heparin-Plasma | auch aus EDTA-Plasma möglich | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Fructosamin | Heparin-Plasma | Diabet. Kinder | 6 | 100 | Clinical Chemistry
Haptoglobin | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Clinical Chemistry
ACE - Angiotensin convertingenzym | Serum |  | 18 | 50 | Clinical Chemistry
Alpha 1-Fetoprotein (AFP) | Serum |  | 6 | 50 | Clinical Chemistry
Harnsäure | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Clinical Chemistry
Homocystein | EDTA | Keine Vitamingabe die letzten 3d: Sofort gekühlt in ZL | 20 | 150 | Clinical Chemistry
Interleukin 6 (Venöses oder Nabelschnurblut) | Heparin-Plasma | Bei Nabelschnurblut IL6 Cordal- blut ankreuzen | 18 | 100 | Clinical Chemistry
Kreatinin (+eGFR) im Blut | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Clinical Chemistry
Kreatinin-Clearence |  | Zeitgleiche Abnahme von Harn und Blut. Ges.harnmenge, Gewicht und Länge des Kindes angeben! |  |  | Clinical Chemistry
Laktat im Blut (heparin-Plasma) | Heparin-Plasma | ZL → Auf Eis (als Ersatz für Fluorid-Rö) | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Laktat im Blut (Fluorid-Röhrchen) | Fluorid-Röhrchen |  | 2 | 100 | Clinical Chemistry
LDH | Heparin-Plasma |  | 2.8 | 100 | Clinical Chemistry
GOT | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Clinical Chemistry
GPT | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Clinical Chemistry
Gamma-GT | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Clinical Chemistry
Alkal. Phosphatase | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Clinical Chemistry
Lipoprotein(a) | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Myoglobin | Heparin-Plasma | Oder gemeinsam mit anderen Parametern | 9 | 100 | Clinical Chemistry
NSE (neurospez. Enolase) | Serum |  | 12 | 100 | Clinical Chemistry
S100 | Serum |  | 12 | 100 | Clinical Chemistry
NT-proBNP | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Clinical Chemistry
Procalcitonin (PCT) | Heparin-Plasma |  | 18 | 100 | Clinical Chemistry
Rheumafaktor | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Clinical Chemistry
Osmolarität im Serum | Serum | Außerhalb Routinezeiten bitte Formular "Zuweisung zur Messung der Osmolarität im Serum/Harn außerhalb Routinezeiten" verwenden. | 200 | 100 | Clinical Chemistry
Transferrin Rezeptor löslich | Heparin-Plasma | ALT :T-Zellen-Absolut:T4 + T8 NEU siehe Lymphozytentyp. | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Triglyceride | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Troponin hs | Heparin-Plasma |  | 30 | 100 | Clinical Chemistry
Blutzucker enzymatisch | Heparin-Plasma | Bei Einzelabnahme im gelben Röhrchen | 2 | 100 | Clinical Chemistry
Amylase im Liquor | Punktat |  |  |  | CSF analyses
CMV PCR = DNA im Liquor | Liquorröhrchen |  | 500 | 100 | CSF analyses
Herpes (HSV) PCR im Liquor | Liquor |  |  |  | CSF analyses
Glucose im Liquor | Eprovette |  | CDK |  | CSF analyses
Covid PCR Blut | EDTA |  | 1000 |  | Molecular Biology
CMV PCR = DNA im Blut | EDTA |  | 500 | 100 | Molecular Biology
CMV PCR = DNA im Harn | Harnröhrchen |  | 500 | 100 | Molecular Biology
HBV DNS / HBV-PCR > quantitativ | Serum |  | 300 | 100 | Molecular Biology
HCV RNA / HCV-PCR > quantitativ | Serum |  | 600 | 100 | Molecular Biology
Herpes (HSV) PCR im Blut IgG/IgM - HSV 1/2 PCR | EDTA | Befund innerhalb 1 Woche |  |  | Molecular Biology
HIV RNA / HIV-PCR | EDTA |  | 600 | 100 | Molecular Biology
Influenza A/B + RSV PCR; SARS-COV2- PCR | Nasal Aspirate/Wash (NA/W) Proben und Nasopharyngeal (NP) Abstriche in Virentransportmedium (3-ml-Röhrchen mit Transportmedium) |  | 300 µl Virentransportmedium | 100µl | Molecular Biology
RSV PCR | Nasen-, Rachen- oder Trachealsekret |  |  |  | Molecular Biology
UGT1A1-Polymorphismus | EDTA | Genetischer Revers nötig, Befund dauert 1 ca Woche | 200 | 100 | Molecular Biology
Elektroyte (Na, K, Cl, Ca, P, Mg) im Sammelharn | Harnröhrchen | Na/K/Cl: 10-15 / Ca: 2 / Phosphor: 15 / Magnesium: 14 Harnsammelmenge/24h mit angeben | 50 | 100 | Panels
Elektroyte (Na, K, Cl, Ca, P, Mg) im Spontanharn | Harnröhrchen | Na/K/Cl: 10-15 / Ca: 2 / Phosphor: 15 / Magnesium: 14 | 50 | 100 | Panels
Chyloflüssigkeit auf TG, GP, PT, Lymphozyten, Zellzahl | Weiße Eprovette | In Spalte Bemerkungen ganz unten eintragen Röhrchen gut schwenken |  |  | Panels
C3 Komplement | Heparin-Plasma |  | 9 | 50 | Proteindiagnostics
C4 Komplement | Heparin-Plasma |  | 15 | 50 | Proteindiagnostics
Beta-2-Mikroglobulin im Blut | Serum | Kein Sammelharn nötig | 50 | 100 | Proteindiagnostics
Serum-Elektrophorese | Serum |  | 10 | 150 | Proteindiagnostics
Albumin / Kreatinin - Ratio |  | Berechnete Analyse (Albumin und Kreatinin im Harn anfordern) |  |  | Proteindiagnostics
Protein / Kreatinin - Ratio |  | Berechnete Analyse (Protein und Kreatinin im Harn anfordern) |  |  | Proteindiagnostics
Immunglobuline IgM, IgA, IgG, | Serum |  | 200 | 100 | Proteindiagnostics
Immunglobulin IgE | Serum |  | 50 | 100 | Proteindiagnostics
Kupfer im Plasma | Heparin-Plasma |  | 50 | 100 | Special Tests
Zink (Zn) | Heparin-Plasma | Wird 1x die Woche gemacht | 50 | 100 | Special Tests
Katecholamine im Harn ohne Konserv. Arzt fragen!! | Harnröhrchen | angesäuerter Harn aus Einzelprotion | 3000 | 4500 | Special Tests
Elastase im Stuhl (Prankreaselastase) | Stuhlröhrchen |  | 1g | 1,5g | Special Tests
Insulin Bestimmung | Heparin-Plasma? | Nüchtern! sofort verschicken NICHT nachts/Wochenende | 90 | 50 | Special Tests
Lamictal Spiegel (Lamotrigin) | Serum |  | 100 | 150 | Toxicology
Coffein Spiegel aus Heparin-Plasma | Heparin-Plasma | Einzelbestimmung: Serum Mit anderen Parametern: gemeinsam im Heparin-Plasma | 2 | 100 | Toxicology
Alprazolamspiegel | Serum |  | 100 | 150 | Toxicology
CDG Screening | Serum |  | 100 | 150 | Toxicology
CDT | Serum | Bei Eltern große Röhrchen | 100 | 150 | Toxicology
Clozapin Spiegel | Serum |  | 100 | 150 | Toxicology
Coffein Spiegel aus Serum | Serum | Einzelbestimmung: Serum Mit anderen Parametern: gemeinsam im Heparin-Plasma | 2 | 100 | Toxicology
Epanutin-Spiegel (Phenytoin) | Serum |  | 1.7 | 100 | Toxicology
Gallensäure | Serum (Lichtgesch.!!) | Probe wird nur Donnerstags untersucht! | 150 | 50 | Toxicology
Drogennachweis im Mekonium | Stuhlröhrchen | Möglichst am 1. LT und erstes Mekonium | 1g | 1,5g | Toxicology
Hydroxyprolin | Harnröhrchen mit Konservierung | Kons.: 3ml Tymol 10% in Isopropanol vom ZL holen |  |  | Toxicology
Keppraspiegel (Levetiracetam) | Serum | Nur Montag und Mittwoch! Bis 10 Uhr abnehmen | 100 | 150 | Toxicology
Refobacin (Gentamycin) | Serum |  | 2 | 100 | Toxicology
Tacrolimuspiegel | EDTA |  | 400 | 100 | Toxicology
Targocid-Spiegel (Teicoplanin) | Serum | Talspiegel Bestimmung täglich zur Routinezeiten, an Feiertagen und Wochenenden bis 12:00h | 150 | 50 | Toxicology
Theospirex-Spiegel (Theophyllin) | Serum | Talspiegel. Auf Kurve vermerken falls Spitzenspiegel | 2 | 100 | Toxicology
Topamaxspiegel = Topiramatspiegel | Serum | Nur 1x pro Woche bestimmt → Donnerstag Wenn früher verschickt, wird Probe im Labor eingefroren | 150 | 50 | Toxicology
Valproinsäure (Depaken) | Serum | Unter Antikonvulsiva | 2 | 100 | Toxicology
Vitamin A + E | Serum |  | 200 | 550 | Toxicology
Vitamin B12 | Serum |  | 100 | 50 | Toxicology
Vitamin B1-B6 | EDTA |  | 200 | 300 | Toxicology
Zyvoxidspiegel (Linezolid) | Serum | Nu Di und Do, muss vor 07.00 Uhr im Labor sein | 100 | 150 | Toxicology
Digoxin-Spiegel | Heparin-Plasma | Abnahme 12 Std. nach letzter Gabe, am Schein vermerken | 6 | 100 | Toxicology
Luminalspiegel | Serum | Einzelbestimmung: Serum Mit anderen Parametern: gemeinsam im Heparin-Plasma |  |  | Toxicology